阳江高新技术产业开发区综合行政执法文书

责令改正违法行为决定书

阳高综执环责字〔2017〕第1号

阳江市平海水产制品有限公司 ：

营业执照注册号：91441700754507959M

地址：阳江高新区平冈站港路边

法定代表人：梁体新

- 环境违法事实和证据

阳江市环境保护局高新分局于2016年12月14日移送《关于阳江市平海水产制品有限公司废水排放不达标的告知函》（阳环高函〔2016〕217号）和阳江市环境监测站出具的《监测报告》[阳环监测水字（2016）1104-A002号]，监测结果显示：你公司排放污水的化学需氧量756~2820mg/L，超过应执行的《广东省污染物排放许可证》（阳江市平海水产制品有限公司）规定的水污染物化学需氧量排放浓度限值500mg/L。我管委会执法人员于2017年1月10日通过现场调查、调查询问和查阅相关材料，发现你公司存在以下违法行为：违反排污许可证的要求排放污染物。

上述事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、《阳江市环境保护局高新分局关于阳江市平海水产制品有限公司废水排放不达标的告知函》（阳环高函〔2016〕217号）、《阳江市环境监测站监测报告》[阳环监测水字（2016）1104-A002号]、《广东省污染物排放许可证》（阳江市平海水产制品有限公司）、阳江市平海水产制品有限公司的《污水处理站运行记录表》（2016年10月-12月）、执法现场检查照片及录像等证据为凭。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十五条和《广东省环境保护条例》第二十一条第一款的规定。

- 责令改正的依据、种类

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《广东省环境保护条例》第六十六条第一款的规定，我管委会决定：

责令你公司自接到本决定书之日起立即改正不按照排污许可证的要求排放污染物的行为。

你公司应当落实主体责任，提高环保意识、加强环境管理，采取合理、必要的措施，确保按照排污许可证的要求排放污染物，防止或减少污染物对环境的影响。

- 申请行政复议和行政诉讼的途径和限期

你单位如对本决定不服，自接到本决定之日起60天内依法向阳江市人民政府申请行政复议或六个月内依法向阳江市江城区人民法院提起行政诉讼。但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼、又不履行的，本管理委员会将依法处理。

联系单位：阳江高新区综合行政执法局

地址：_阳江高新区孵化中心   邮编： 529533

联系人：  叶春秀   联系电话： 0662-3681315

阳江高新技术产业开发区管理委员会

2017年1月17日